温岭市中医院医用耗材采购招标文件　　　                                WLSZYY-2025-03-25-hc

温岭市中医院

医用耗材谈判文件

项目名称： 缝线、缝针等部分医用耗材协议供货 

项目编号：  WLSZYY-2025-03-25-HC
温岭市中医院
2025年03月25日

2025年部分医用耗材协议谈判说明

（项目编号：WLSZYY-2025-03-25-HC)

第一章 投标须知

根据温岭市中医院医用耗材采购管理文件的要求, 对本院使用的集中采购目录内的医用耗材进行重新勾选采购。投标单位必须认真阅读本谈判文件的说明、表格、条件及规范等所有内容，投标方因未能遵循此要求而造成的对本谈判文件所要求投标方提供的任何资料、信息、数据的遗漏或任何非针对谈判文件要求项目的报价，均须自担风险并承担可能导致其谈判文件被采购方拒绝的后果。

谈判编号: WLSZYY-2025-03-25-HC
采购方式：院内公开遴选
采购内容：部分医用耗材（缝线、缝针、刀片）
投标单位的资格要求：见第二章

投标产品必须是浙江省两定平台医用耗材集中采购中标产品
谈判文件发放：温岭市中医院官网自行下载
响应文件递交时间和地点：

投标单位应于2025年4月9日下午16:30前将文件密封交到指定地点。

响应文件递交地点：温岭市太平南路190号 8#楼行政楼二楼202室
联系地址和电话：

地址：温岭市太平南路190号 8#楼行政楼二楼202室
联系人：陈老师  项老师             

联系电话：0576-81862897
第二章 投标单位资格要求

具备合法的独立法人资格,注册资金在50万元以上。

投标单位必须提供企业的营业执照和食品药品监督管理部门颁发的医疗器械经营或生产企业许可证，以及医疗器械产品注册证。

所有证照均需齐全、在评标期内有效、且无超范围经营现象。

投标单位必须是具备浙江省两定平台台州地区配送资格的合格供应商。
投标单位商业信誉良好，在招标采购活动前两年内经营活动无不良记录信息。

投标单位基本售后服务要求
1、投标单位应具有完善的销售供应和售后服务的保障体系，接需方电话通知后三个工作日内到货（特殊情况另议）。

2、产品送货当日距产品失效期不小于6个月。
3、配送及运费由投标单位或投标单位委托的配送企业负责，并搬运入库；物品包装破损或质量有问题要求无条件更换。批间差必须符合产品说明书。

  采购需求
一、采购内容一览表

	货物名称
	数量
	交货期
	目的地

	缝线、缝针、刀片
	1批
	接到医院的发货通知后，3个工作日内
	温岭市中医院指定地点


二、招标技术要求

	标号
	货物名称
	用途
	单位
	样品

	1
	非吸收性外科缝线 带针
	不可吸收带针皮肤缝合线
	包
	提供样品

	2
	非吸收性外科缝线  线圈
	结扎血管，缝合组织用，无缝合针
	团
	提供样品

	3
	非吸收性外科缝线 板线
	结扎血管，缝合组织用，无缝合针
	包
	提供样品

	4
	医用缝合针
	缝合针，不带线，缝合皮肤组织用
	包
	提供样品

	5
	聚丙烯不可吸收缝合线
	带针带线，不可吸收线，缝合血管、肌腱、组织、皮肤用
	根
	提供样品

	6
	聚酯不可吸收缝合线
	带针带线，不可吸收线，缝合血管、肌腱、皮肤用
	根
	提供样品

	7
	可吸收性外科缝线（含倒刺线和蛋白线）
	圆针可吸收线，缝合皮肤、肌肉，筋膜，胃肠等各类组织用
	根
	提供样品

	8
	聚乙醇酸可吸收缝合线
	带针可吸收线，缝合皮肤用
	支
	提供样品

	9
	带线缝合针(单股钢丝线)
	骨折内固定捆绑用
	包
	提供样品

	10
	非吸收性外科缝线
	角膜缝合，结膜缝合
	根
	提供样品

	12
	一次性使用带扣缝线
	妇产科，带针带线皮内缝合皮肤
	包
	提供样品

	13
	一次性使用手术刀片
	切开皮肤或组织用
	包
	提供样品


注：1、供应商必须对标段内的全部货物进行响应。

 2、投标产品样品一定要标好序号、产品名称、规格型号和用途及套件配置情况，投标的产品必须符合该产品的手术用途和配置要求，否则作为无效应标。先将样品寄至温岭市中医院设备科（温岭市太平南路190号 8#楼行政楼二楼202室,0576-81862897），样品先试用后再开标，时间地点另行通知。

	样品标签                           

	投标单位：

	联系人电话：

	招标序号
	产品名称
	规格型号

	
	
	


3、供应商于2025年4月4日前将上表的所有样品递交至温岭市中医院指定地点供招标人标前试用并登记签收。

4、技术标准

4.1技术要求（缝线）

1.通用性，即能适用于任何外科手术（当然还应顾及缝线型号和抗张强度上的差异）；

2.无菌性；

3.无电解性、无毛细作用性、无过敏性及无致癌性；

4.如用不锈钢缝线，须无磁性；

5.易于操作；

6.组织反应轻微，不利于细菌生长；

7.打结时不致松开，缝线本身不致磨损或裂开；

8.不致在组织内收缩；

9.缝线的直径均匀而恒定；

10无菌性；

11.柔韧性强，使操作方便、结扎安全；

12.不含刺激性物质或杂质，以利组织相容；

13.缝合结果可信任。
4.2技术要求（缝针）

1.优质不锈钢材，针体可经多次弯折仍不断。

2.穿刺力好，针体经过涂层处理，使针体更加光滑，比其他缝合针更易穿刺皮肤组织。

3.多次穿过人体组织后针尖依然保持锐利。

4.热处理技术先进，使钢材保持相当硬度，使用操作不易变形。

5.采用先进的针尾激光纵向打孔技术，使针线连接近乎融为一体，成为真正意义上的无损伤缝合针线。

6.符合医用缝合针行业标准。

三、商务要求

1、供应商接到医院的发货通知后，应在3个工作日内将相应产品按医院要求的数量及时送达医院指定的地点。

2、货物送达医院时，应在发票或送货单上注明货物名称、规格（型号）、注册证号、注册证失效日期、制造商、生产日期（或生产批号）、产品有效期；如该货物为已消毒产品需注明灭菌日期（或灭菌批号）和灭菌有效期，货物名称和货物规格（型号）须与产品注册证一致。

3、供应商提供的货物应有6个月以上的有效期；

4、医院对货物的外包装完好性、数量、规格、厂家、生产批号、灭菌日期（灭菌批号）、有效期等信息进行核对无误后进行入库验收。若验收不合格，供应商必须更换货物，并且赔偿由此给医院造成的损失；入库记录为入库验收的唯一有效凭证，入库验收时间以入库记录时间为准。

5、
买方在产品入库后按月结算，卖方按当月入库金额提供发票，买方在收到发票后9个月内付清耗材款。

6、
如有货物质量问题，供应商应免费更换相应的货物，并承担由于产品质量问题而引发的全部费用。

7、
供应商发生一次下列情况之一，必须及时对货物进行处理，若造成医院损失的，供应商应赔偿损失；如多次（三次或三次以上）发生的，医院有权终止合同：（1）入库验收和使用中发现货物达不到产品功能性能要求或买方使用要求的；（2）不按时供货；（3）在使用过程中发生医疗器械不良事件或质量问题；（4）交货时，货物已过保质期的。供应商发生下列情况之一，医院有权终止合同：（1）供应商的任一资质证书已过有效期的；（2）供应商在产品经销过程中，有违法违纪行为的；（3）货物发生质量问题且乙方无法解决。

8、
报价方式：对其所提供的货物报到医院单价（人民币价）（含货物应交纳的一切税费、运输费、保险费和伴随服务费）。

9、合同期暂定2年，以实际签订为准；医院将根据临床实际用量分次采购。

第四章 谈判文件格式

一、谈判文件内容包括（逐页加盖公章）：
1） 《温岭市中医院医用耗材院内报价单》见样张

2） 投标单位工商营业执照

3） 投标单位医疗器械经营许可证

4） 投标单位税务登记证

5） 投标单位开户银行、 帐号

6） 《法定代表人授权委托书》（附一）

7） 受委托人身份证复印件 
8） 产品质量与服务承诺书（附二）

9） 生产厂家营业执照
10） 生产厂家生产许可证/消毒产品生产企业卫生许可证（如是消毒产品）
11） 生产厂家对经销商的逐级授权书

12） 医疗器械注册证（按投标产品目录次序）/消毒产品卫生安全评价报告及备案凭证（如是消毒产品）
13） 医疗器械生产企业检验报告（国产）、医疗器械入境货物检验检疫证明（进口）

14） 提供缝线、缝针产品说明书及产品相关检测报告；
15）《廉洁承诺书》（附三）

二、 “温岭市中医院医用耗材报价一览表”置于标书首页。

三、作为经营企业的投标人若代理多个生产企业产品投标，其生产企业及产品注册证以生产企业为单位，如产品较多每个生产企业及产品注册证可分开装订成册。
四、请按照“温岭市中医院医用耗材报价一览表”和”谈判单位基本信息”格式要求提供Excel电子文档（保存在U盘中），自行修改表格格式为无效文档。电子文档只需提供一份并放入标书正本封存。
五、标书请用信封密封，并在封面封口处加盖骑缝公章，信封封面请注明投标公司名称、投标产品目录清单（产品名称、品牌）。

六、标书一式两份，正本1份，副本1份，每份谈判文件封面标明“正本”或“副本”。

      以上材料需装订成册（首页附目录）并逐页加盖投标方公章。
七、投标单位有下列情况之一的，其投标将被拒绝或作无效投标处理：
未在规定时间内将投标书送达规定地点的。

投标书未按规定密封或未按要求加盖公章或谈判文件签署不符合要求的。

谈判文件无法人代表签字或盖章无法人代表有效委托的。

投标单位不符合投标单位资格要求的。

投标单位不符合产品报价要求的。

谈判文件中提供伪造、虚假材料的。

八、评标原则

1、院方将根据相关要求组织评标；

2、评标人员综合投标方信誉、业绩、产品质量、投标价格和服务承诺等因素评价，采用标书报价、现场谈判方式。

3、评标人员对各投标方进行最后评议，最后由院方综合定标；
4、院方不保证最低价中标；
5、院方不向投标方解释未中标原因；

6、中标者不得以任何形式向他人转让中标项目；

7、中标结果出来后，院方将中标结果公告发布在医院官网；

8、招标方接到中标通知后，双方在30日内招标单位与中标单位在规定的时间和地点，根据《民法典》及其有关规定，依据本次谈判文件及其附件中的有关内容，正式签订采购合同和廉洁购销合同。

投标单位名称（盖章）：                                     

法定代表人（签字或盖章）：                                 

受委托人（签字）：                                         

地址：                                                    

邮政编码：                                                

签发日期：               年             月             
附件一：

法定代表人授权委托书

致温岭市中医院：

兹委派我单位         先生/女士，身份证号：                      ，联系方式：固定电话                ，手机号               ，代表我公司参加贵院此次医用耗材竞争性谈判（谈判编号：），全权处理谈判过程中的一切事项。本次委托有效期为签发之日起至合同履行完毕之日止。


 本委托书共1份1页，必须由本公司法定代表签字或盖章，并加盖本公司公章方为有效。复印无效。

投标单位名称（盖章）：                                     

法定代表人（签字或盖章）：                                 

受委托人（签字）：                                         

签发日期：               年             月               日
附二：
产品质量与服务承诺书

温岭市中医院：

我公司本着规范生产，合法经营的原则，特对贵院承诺如下：

我公司销售的医疗器械产品质量符合国家标准，公司各种证照齐全。

我公司提供完善的销售供应和售后服务保障体系，接到供货通知后,在24小时内送货；加急情况下随叫随送，并负责货物搬运入库。

若产品不符合医院需求、外包装破损或存在质量问题我公司无条件更换或退货。不以任何理由擅自停止产品的供应，否则贵方有权终止与本公司所有业务并追究由此造成的损失。

我公司提供的货物至少一年的质保期。质保期间非因招标方的人为原因而出现的货物质量问题，由我公司负责包换或者包退，并承担实际费用。如不能调换的，除退还货物价款外，我公司向贵院偿付相当于货物价款30%的损失费
我公司不能及时交付货物的，须向贵院每日偿付货款总额5%的违约金
本公司销售的产品因质量问题或售后服务不当引起的医疗事故、医疗纠纷，本公司承担事故处理及责任赔偿等相应的责任。

公司承诺此次招标报价不高于公司在省内其他同类医院的供货价。。           

协助医院廉政、廉洁行医建设，依法文明经商。不采用不正当或非法的经营手段。如有不正当或非法经营活动，本公司愿承担一切相应的责任。

投标单位名称（盖章）：                                   

法定代表人（签字）：                                    

日期：        年     月     日

附三：
廉洁承诺书 
至：温岭市中医院： 
我单位响应你单位项目竞争性谈判要求参加谈判。在这次谈判过程中和中标后，我们将严格遵守国家法律法规要求，并郑重承诺： 

一、不向标项有关人员及部门赠送礼金礼物、有价证券、回扣以及中介费、介绍费、咨询费等好处费； 

二、不为标项有关人员及部门报销应由你方单位或个人支付的费用；
三、不向标项有关人员及部门提供有可能影响公正的宴请和健身娱乐等活动； 

四、不为标项有关人员及部门出国（境）、旅游等提供资助； 

五、不为标项有关人员个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女工作安排等提供好处； 

六、严格遵守政府采购法、招标投标法、合同法等法律，诚实守信，合法经营，坚决抵制各种违法违纪行为。
如违反上述承诺，你单位有权立即取消我单位谈判、中标或在履约项目的资格，有权拒绝我单位在一定时期内进入你单位进行医疗设备招投标或其他经营活动，并将通报相关部门及被列入商业贿赂不良记录。由此引起的相应损失均由我单位承担。

投标单位名称（盖章）：                                   

法定代表人（签字或盖章）：                               

签发日期：               年             月             日
PAGE  
6

