软硬镜清单：

| 软镜清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 机身号 | 数量 |
| 1 | 电子胃镜 | GIF-Q260J | 2028341 | 1 |
| 2 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2054861 | 1 |
| 3 | 电子胃镜 | GIF-H290 | 2848063 | 1 |
| 4 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2405781 | 1 |
| 5 | 电子结肠镜 | CF-H260AI | 2405781 | 1 |
| 6 | 电子结肠镜 | PCF-Q260AI | 2214023 | 1 |
| 7 | 电子肠镜 | CF-Q260AI | 2115651 | 1 |
| 8 | 电子输尿管软镜 | URF-V | 2873109 | 1 |
| 9 | 电子鼻咽喉镜 | VNL-1190STK | A160030 | 1 |
| 10 | 电子内窥镜系统（包括光源） | CV-290等 |  |  |
| 硬镜清单 |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 产地 | 数量 |
| 1 | 关节镜 | 进口 | 5 |
| 2 | 0°鼻内镜 | 进口 | 2 |
| 3 | 30°腹腔镜 | 进口 | 11 |
| 4 | 0°腹腔镜 | 进口 | 3 |
| 5 | 输尿管镜 | 进口 | 11 |
| 6 | 李逊镜 | 进口 | 3 |
| 7 | 妇产科膀胱镜 | 进口 | 5 |
| 8 | 泌尿科膀胱镜 | 进口 | 4 |
| 9 | 侧视尿道膀胱镜 | 国产 | 2 |
| 10 | 妇产科冷刀镜头 | 国产 | 1 |
| 11 | 关节镜 | 国产 | 1 |
| 12 | 30°鼻内镜 | 国产 | 1 |
| 13 | 70°鼻内镜 | 国产 | 2 |
| 14 | 0°耳镜 | 国产 | 2 |
| 15 | 支撑喉镜 | 国产 | 3 |
| 16 | 泌尿科膀胱镜 | 国产 | 11 |
| 17 | 鼻窦镜BD-1/J2200 | 国产 | 2 |
| 18 | 喉内窥镜HJ-1/J2670A | 国产 | 20 |
| 19 | 鼻窦镜BD-1/J0200E | 国产 | 8 |
| 20 | 鼻窦镜BD-1 | 国产 | 2 |
| 21 | 喉内窥镜HJ-1 | 国产 | 3 |

备注：包含全院所有硬镜。